# Racibórz, dnia 18.10.2022r.

ZZO-01/2022/ZAM2

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W RACIBORZU

Pytanie 1

Czy ze względu na warunki lokalne Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na standardowym falowniku bez optymalizatorów ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na falowniku bez optymalizatorów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty wariantowej w związku z możliwością zastosowania mikroinwenterów co pozytywnie wpłynie na wydajność pracy instalacji ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty opartej o system mikroinwenterów ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty opartej o system mikroinwerterów.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie żądał przedstawienia projektu budowlanego na instalacje fotowoltaiczną co nie jest wymagane w prawie Polskim dla mikroinstalacji i generuje tylko dodatkowe koszty ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający żąda od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego, który podlega akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ z Par.5

2.41 o wykonaniu przez oferenta 2 robót budowlanych na kwotę 100 000,00 PLN brutto każda na zapis mówiący o wykonaniu minimum 2 instalacji fotowoltaicznych o wartości 200 000,00 PLN brutto każda. Zapis o referencjach budowlanych dopuszcza cały szereg wykonawców niezwiązanych z branżą OZE i nie mających doświadczenia w podobnych projektach o podobnej wartości ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SWZ w zakresie dot. potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie 6

Par 8 Punkt 8.1

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ mówiących o obowiązku przedstawienia wykazu robót budowlanych na przedstawienie wykazu zmontowanych i uruchomionych instalacji fotowoltaicznych ? Zapis o wykazie robót budowlanych dopuszcza cały szereg wykonawców niezwiązanych z branżą OZE i nie mających doświadczenia w podobnych projektach o podobnej wartości.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SWZ w zakresie przedstawienia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych.

Pytanie 7

Pkt 26. Umowy

Czy Zamawiający przewiduje zmianę przepisów SIWZ mówiących obowiązku wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót ? Zapis taki nie jest wymagany przepisami prawa a niekorzystnie wpływa na kwotę oferty dla inwestora.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ mówiących o minimalnej sumie ubezpieczenia wykonawcy z kwoty 200 000,00 PLN do 1 mln PLN ? Taka zmiana korzystnie wpłynie na ochronę interesu  Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SWZ w zakresie minimalnej sumie ubezpieczenia Wykonawcy.