Racibórz, dnia 18.10.2022r.

ZZO-01/2022/ZAM2

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W RACIBORZU**

**Pytanie 1**

**Czy ze względu na warunki lokalne Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na standardowym falowniku bez optymalizatorów ?**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na falowniku bez optymalizatorów.

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty wariantowej w związku z możliwością zastosowania mikroinwenterów co pozytywnie wpłynie na wydajność pracy instalacji ?**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**Pytanie 3**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty opartej o system mikroinwenterów ?**

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty opartej o system mikroinwerterów.

**Pytanie 4**

**Czy Zamawiający będzie żądał przedstawienia projektu budowlanego na instalacje fotowoltaiczną co nie jest wymagane w prawie Polskim dla mikroinstalacji i generuje tylko dodatkowe koszty ?**

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający żąda od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego, który podlega akceptacji Zamawiającego.

**Pytanie 5**

**Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ z Par.5**

**2.41 o wykonaniu przez oferenta 2 robót budowlanych na kwotę 100 000,00 PLN brutto każda na zapis mówiący o wykonaniu minimum 2 instalacji fotowoltaicznych o wartości 200 000,00 PLN brutto każda. Zapis o referencjach budowlanych dopuszcza cały szereg wykonawców niezwiązanych z branżą OZE i nie mających doświadczenia w podobnych projektach o podobnej wartości ?**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SWZ w zakresie dot. potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy.

**Pytanie 6**

**Par 8 Punkt 8.1**

**Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ mówiących o obowiązku przedstawienia wykazu robót budowlanych na przedstawienie wykazu zmontowanych i uruchomionych instalacji fotowoltaicznych ? Zapis o wykazie robót budowlanych dopuszcza cały szereg wykonawców niezwiązanych z branżą OZE i nie mających doświadczenia w podobnych projektach o podobnej wartości.**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SWZ w zakresie przedstawienia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych.

**Pytanie 7**

**Pkt 26. Umowy**

**Czy Zamawiający przewiduje zmianę przepisów SIWZ mówiących obowiązku wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót ? Zapis taki nie jest wymagany przepisami prawa a niekorzystnie wpływa na kwotę oferty dla inwestora.**

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

**Pytanie 8**

**Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ mówiących o minimalnej sumie ubezpieczenia wykonawcy z kwoty 200 000,00 PLN do 1 mln PLN ? Taka zmiana korzystnie wpłynie na ochronę interesu  Zamawiającego.**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SWZ w zakresie minimalnej sumie ubezpieczenia Wykonawcy.